## charac
elem | material | ground_work | power_kVA | voltage_kV | current_A | capacity_kWh
3x1x150sqmm_NA2XS2Y | 50000 | 175000 | 9570 | 30 | 319
3x1x185sqmm_NA2XS2Y | 65000 | 172000 | 10830 | 30 | 361
3x1x240sqmm_NA2XS2Y | 80000 | 170000 | 12510 | 30 | 417
3x1x300sqmm_NA2XS2Y | 95000 | 180000 | 14130 | 30 | 471
4x1x240 sqmm_NAYY | 60000 | 140000 | 145.6 | 0.4 | 364
4x1x 185 sqmm_NAYY | 40000 | 135000 | 125.2 | 0.4 | 313
4x1x150sqmm_NAYY | 20000 | 130000 | 110 | 0.4 | 275
630_kVA | 21200 | 68000 | 630
800_kVA | 24200 | 68000 | 800
1000_kVA | 27500 | 68000 | 1000
1200_kVA | 30000 | 68000 | 1200
1600_kVA | 36000 | 68000 | 1600
31500_kVA | 450000 |  | 31500
40000_kVA | 500000 |  | 40000
63500_kVA | 650000 |  | 63500
battery | 10000 |  | 500 |  |  | 500
res | 100 |  | 100

## linearized costs
Transformers | IEA-Source |  |  |  |  | Charger | IEA-Source
capacity_kVA | costs_EUR |  |  |  | Installation+Hardware | 109003 | USD
630 | 89200 |  |  |  |  | 0.93
800 | 92200 |  |  |  |  | 101372.79 | EUR
1000 | 95500
1200 | 98000
1600 | 104000
31500 | 450000
40000 | 500000
63500 | 650000
Batteries | Source | PV | pv_roof_tech1 | pv_base_tech1
2020 | 400 | 2020 | 976 | 648
2021 | 375 | 2021 | 946.4 | 638.4
2022 | 350 | 2022 | 916.8 | 628.8
2023 | 325 | 2023 | 887.2 | 619.2
2024 | 300 | 2024 | 857.6 | 609.6
2025 | 275 | 2025 | 828 | 600
2026 | 250 | 2026 | 806 | 590
2027 | 225 | 2027 | 784 | 580
2028 | 200 | 2028 | 762 | 570
2029 | 175 | 2029 | 740 | 560
2030 | 150 | 2030 | 718 | 550
2031 | 147.6 | 2031 | 703 | 541
2032 | 145.2 | 2032 | 688 | 532
2033 | 142.8 | 2033 | 673 | 523
2034 | 140.4 | 2034 | 658 | 514
2035 | 138 | 2035 | 643 | 505
2036 | 135.4 | 2036 | 633.8 | 496.6
2037 | 132.8 | 2037 | 624.6 | 488.2
2038 | 130.2 | 2038 | 615.4 | 479.8
2039 | 127.6 | 2039 | 606.2 | 471.4
2040 | 125 | 2040 | 597 | 463
2045 | 113 | 2045 | 576 | 425
2050 | 100 | 2050 | 571 | 390

## tech
elem | tech
3x1x150sqmm_NA2XS2Y | cable
3x1x185sqmm_NA2XS2Y | cable
3x1x240sqmm_NA2XS2Y | cable
3x1x300sqmm_NA2XS2Y | cable
4x1x240 sqmm_NAYY | cable
4x1x 185 sqmm_NAYY | cable
4x1x150sqmm_NAYY | cable
630_kVA | trafo
800_kVA | trafo
1000_kVA | trafo
1200_kVA | trafo
1600_kVA | trafo
31500_kVA | trafo
40000_kVA | trafo
63500_kVA | trafo
battery | battery
res | res